| 9.7 | Дополнительные услуги: |
| --- | --- |
| Непредвиденный ремонт (аварийные работы) Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, центральное отопление - устранение неисправностей на системах с заменой отдельных частей с обеспечением восстановления работоспособности систем по мере возникновения неисправностей ликвидация засоров канализации на внутридомовых системах (включая жилые помещения) и до первых колодцев по мере возникновения неисправностей выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода по мере возникновения неисправностей | Электроснабжение замена (восстановление) неисправных участков • внутридомовой электрической сети (до ввода в жилые помещения) по мере возникновения неисправностей замена предохранителей, выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах по мере возникновения неисправностей Сопутствующие работы при ликвидации аварий земляные работы по необходимости откачка воды из подвала по необходимости вскрытие полов, ниш, пробивка отверстий и борозд над скрытыми инженерными коммуникациями по необходимости |  |